[image: image1.png]



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(Управление Роспотребнадзора по Псковской области)


Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, воды из поверхностных источников водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы, пищевых продуктов по итогам ведения социально-гигиенического мониторинга на территории Псковской области за 2009 год
По результатам ведения социально-гигиенического мониторинга, организации лабораторного контроля за факторами среды обитания, ситуация на территории области следующая:
1. Питьевая вода

Всего на территории Псковской области 52 мониторинговые точки, в которых ежемесячно проводится забор питьевой воды для проведения лабораторных исследований по органолептическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
За 2009 год среди результатов исследования питьевой воды на территории Псковской области наиболее часто встречается превышение по следующим показателям: железо – 48,4% неудовлетворительных проб, мутность – 34,4%, окисляемость перманганатная – 21%. 
Высокий процент неудовлетворительных проб (рис.1) питьевой воды по содержанию железа в Гдовском, Красногородском районах(100%), г. Пскове (98,6%), Псковском (91,7%), Стругокрасненском (77,8%), Плюсском (71,4%), Порховском (64,4%).
[image: image2.emf]% неудовлетворительных проб по содержанию в 

питьевой воде железа (по данным СГМ) в 2009г.

100 100

98,6

64,4

71,4

77,8

91,7

0

20

40

60

80

100

120

Гдовский

Красногородский

г. Псков

Псковский р-н

Стругокрасненский р-н

Плюсский р-н

Порховский р-н


Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по мутности в Куньинском (100%), Новосокольническом (91,7%) Великолукском (66,7%), Локнянском (66,7%), Стругокрасненском (61,1%), Плюсском (57,1%) районах.
[image: image3.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по 

мутности в 2009г.

100

91,7

66,7

57,1

61,1

66,7

0

20

40

60

80

100

120

Куньинский

Новосокольнический

Великолукский 

Локнянский

Стругокрасненский

Плюсский


Остальные показатели на территории области в пределах нормы или процент неудовлетворительных проб незначителен. 

В г. Пскове 6 мониторинговых точек. 
Органолептические показатели:  % неудовлетворительных проб по мутности – 25%. По запаху и цветности зарегистрированы единичные превышения.

Микробиологические показатели: зарегистрированы единичные случаи превышения ОКБ (общие колиформные бактерии) ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии). ОМЧ (общее микробное число) - соответствует норме. 

Санитарно-химические показатели: по содержанию в питьевой воде железа % неудовлетворительных проб составил 98,6%. Алюминий, нитраты, фториды, сульфаты, хлороформ  в пределах нормы.
В г. Великие Луки 4 мониторинговых точки.
Органолептические показатели:  % неудовлетворительных проб по мутности – 36,2%. По запаху и цветности зарегистрированы единичные превышения.

Микробиологические показатели: зарегистрированы единичные случаи превышения ОКБ (общие колиформные бактерии). ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) и ОМЧ (общее микробное число) - соответствует норме. 

Санитарно-химические показатели: по содержанию в питьевой воде железа % неудовлетворительных проб составил 16,7%. Железо, нитраты, сульфаты, жесткость общая в пределах нормы.

2. Вода поверхностных источников водоснабжения (в г. Пскове, г. Великие Луки)
На территории Псковской области 2 поверхностных источника хозяйственно-питьевого водоснабжения: в г. Пскове – р. Великая, в г. Великие Луки – р. Ловать. В г. Пскове установлено 9 мониторинговых точек, в г. Великие Луки – 7 мониторинговых точек. Точки установлены выше водозабора, в месте водозабора, ниже водозабора, а также в местах городских пляжей. Лабораторные исследования проводятся ежеквартально. На других территориях области – подземные источники водоснабжения.

Лабораторные исследования проводились на определение взвешенных веществ, окраски, запаха, растворенного кислорода, БПК-5, нефтепродуктов, ртути, свинца, кадмия, суммарной объемной активности радионуклидов, ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), патогенной флоры, колифагов, гельминтов. 
В 2009 году в г. Пскове проведено исследований:

1. По санитарно-химическим показателям:

- взвешенные вещества – 100, в т.ч. неуд. – 38 (38%);

- растворенный кислород – 99, в т.ч. неуд. - 0;

- БПК-5 – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- нефтепродукты – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- ртуть – 100, в т.ч. неуд – 0;

- свинец – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- кадмий – 100, в т.ч. неуд – 0.

2. По радиологическим показателям:

- суммарная объемная активность радионуклидов – 8, в т.ч. неуд. – 0.

3. По микробиологическим показателям:

- ОКБ (общие колиформные бактерии) – 100, в .т.ч. неуд. – 49 (49%) 

- ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – 100, в т.ч. неуд. – 65 (65%);
- патогенная микрофлора – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- колифаги – 100, в т.ч. неуд. – 30 (30%);
4. По паразитологическим показателям:

- гельминты – 100, в т.ч. неуд. - 0

В Великих Луках в 2009 году проведено исследований:

1. По органолептическим  показателям (окраска, запах) в количестве - 34, из них неудовлетворительных – 0;

2. По микробиологическим показателям:

- ОКБ – 28, из них неудовлетворительных – 14 (50%);

- ТКБ – 28, из них неудовлетворительных – 6 (21,4%).
3. По паразитологическим показателям:

- гельминты – 14, в т.ч. неуд. - 0

3. Атмосферный воздух
На территории Псковской области определены 37 мониторинговых точек по замерам атмосферного воздуха. 

На территории г. Пскова определены 9 мониторинговых точек. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота, фенол и его производные. 
% неудовлетворительных проб по пыли составил – 33,3%.
По остальным показателям превышений не зарегистрировано.
В г. Великие Луки определены 4 мониторинговые точки. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота. Показатели в пределах нормы.

На других территориях Псковской области исследования атмосферного воздуха в пределах нормы.

4. Почва

На территории Псковской области определены 60 мониторинговых точек по исследованиям почвы. Исследования проводятся ежеквартально.
На территории г. Пскова определены 12 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты, радиоактивные вещества. 
% неудовлетворительных проб:

энтерококки – 20,8% (в 10 мониторинговых точках);

ЛКП – 22,9% (в 10 мониторинговых точках) 
Остальные показатели в пределах нормы.
В п. Струги Красные превышение по свинцу (3кв., территория нефтебазы)
В г. Великие Луки 5 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты.

% неудовлетворительных проб:

ЛКП – 8,3% (в 3 мониторинговых точках) 
Остальные показатели в пределах нормы.
В пос. Кунья 2 мониторинговых точки. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты. 

% неудовлетворительных проб:

энтерококки – 25% (в 2 мониторинговых точках);

ЛКП – 50% (в 2 мониторинговых точках) 
Остальные показатели в пределах нормы.
На остальных территориях результаты исследования почвы в пределах нормы.

5. Пищевые продукты.
В 2009 году в соответствии с приказом Управления от 14.04.2009г. №184 организовано проведение лабораторного контроля за безопасностью пищевых продуктов в рамках социально-гигиенического мониторинга. Исследовалась мясная продукция, рыбная, молочная, плодо-овощная, хлебобулочная, бахчевые и др. Всего по области проведено 574 исследования (по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, на содержание нитратов, пестицидов, радиологические и токсикологические исследования). Из них неудовлетворительных – 9 (2%) (по бак. и сан.хим. показателям).
Руководитель                                                           А.В. Нестерук
Исп. Черкасская Е.В.

