[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
По Псковской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__23.04.2009г___________
                                №___4_____
                                                         г.Псков
О временном  изменении норматива
«цветности» и содержания железа для
МП г.Пскова « Горводоканал».
    Я, Главный государственный санитарный врач по Псковской области А.В. Нестерук, учитывая действие сезонных климатических факторов ( паводковый период) на ухудшение качества воды в р. Великой  ( «цветность» до 200 градусов, окисляемость- до 28.0 мг \ л, железо- 0.7 мг \ л), являющейся источником централизованного водоснабжения г. Пскова и применяемую МП «Горводоканал» г. Пскова технологию водоподготовки, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить максимальные нормативы качества водопроводной воды, подаваемой МП г.Пскова « Горводоканал» определенные СанПиН  2.1.4 1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» :

-   цветность до 35 градусов

-    железо до 1,0 мг/л.
     2.    МП «Горводоканал» продолжить мероприятия по разработке технологии   

            водоподготовки воды, подаваемой населению г. Пскова до нормативных   

            требований независимо от сезонно- климатических факторов.
     3.    Настоящее постановление действует до 01.10.2009г.

     4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

            заместителя отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 

            Псковской области Альбанова Д.А. 

Главный государственный санитарный 

Врач по Псковской области                                                      А.В. Нестерук







