Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(Управление Роспотребнадзора по Псковской области)


Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, воды из поверхностных источников водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы по итогам ведения социально-гигиенического мониторинга на территории Псковской области за 9 месяцев 2008 года
По результатам ведения социально-гигиенического мониторинга, организации лабораторного контроля за факторами среды обитания, ситуация на территории области следующая:
1. Питьевая вода

Всего на территории Псковской области 52 мониторинговые точки, в которых ежемесячно проводится забор питьевой воды для проведения лабораторных исследований по органолептическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
За 9 месяцев 2008 года среди результатов исследования питьевой воды на территории Псковской области наиболее часто встречается превышение по следующим показателям: железо, общая жесткость, мутность. 
Территории, где наиболее часто выше указанные показатели в питьевой воде не соответствуют норме, представлены на графиках:

Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по железу в Плюсском, Порховском, Бежаницком, Дновском районах (100%), Псковском районе (94,4%), Себежском районах (88,9%), Куньинском районе (83,3%), Стругокрасненском районе (81,8%), г. Пскове (77,8%), Красногородском районе (66,7%).
[image: image1.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по 

железу

100 100 100 100

94,4

83,3

81,8

77,8

66,7

88,9

0

20

40

60

80

100

120

Плюсский р-н

Порховский р-н Бежаницкий р-н

Дновский р-н

Псковский р-н

Себежский р-н

Куньинский р-н

Стругокрасненский р-н

г. Псков

Красногородский


Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по общей жесткости в Бежаницком районе (100%), Куньинском районе (94,4%), Порховском районе (77,8%), Себежском районе (60%), Великолукском районе (50%).
[image: image2.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по 

общей жесткости

100

77,8

60

50

94,4

0

20

40

60

80

100

120

Бежаницкий Куньинский Порховский Себежский Великолукский


100% неудовлетворительных проб по мутности в г. Великие Луки, Великолукском, Локнянском, Куньинском районах.

Остальные показатели на территориях области в пределах нормы или процент неудовлетворительных проб незначителен. 
Не зарегистрировано ни одного превышения по показателям питьевой воды в Пустошкинском, Усвятском, Дедовическом, Опочецком, Пыталовском, Новоржевском, Пушкиногорском, Палкинском районах (8 территорий).
В г. Пскове:
В 6 мониторинговых точках г. Пскова показатели железа превышают норму в 28 пробах из 36 (77,8%  неудовлетворительныхпроб). [image: image3.emf]норма

22%

неуд. пробы

78%



Показатели окисляемости перманганатной превышают норму в 24 пробах из 36 (66,7 % неудовлетворительных проб).
[image: image4.emf]норма

33%

неуд. пробы

67%



Показатели мутности превышают норму в 12 пробах из 36 (33,3% неудовлетворительных проб).
[image: image5.emf]норма

67%

неуд. пробы

33%


Показатели цветности превышают норму в 6 пробах из 36 (16,7% неудовлетворительных проб).
[image: image6.emf]норма

83%

неуд. пробы

17%


Показатели жесткости общей превышают норму в 5 пробах из 36 (13,9% неудовлетворительных проб).
[image: image7.emf]норма

86%

неуд. пробы

14%


Такие показатели, как алюминий, нитраты, фториды, сульфаты, в г. Пскове в пределах нормы.
Во всех точках вода по микробиологическим показателям, таким как ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствует норме. 

Зарегистрированы единичные случаи превышения ОКБ (общие колиформные бактерии), запаха.
В г. Великие Луки:
В г. Великие Луки лабораторные исследования питьевой воды проводились в 4-х мониторинговых точках. 
Зарегистрировано превышение по мутности - 100% неудовлетворительных проб (в 25 пробах).
По цветности превышение в 12 пробах из 25 (48% неудовлетворительных проб).

Показатели ТКБ, ОКБ, ОМЧ, жесткость общая, железо, нитраты, сульфаты, запах в пределах нормы.  

2. Вода поверхностных источников водоснабжения (в г. Пскове, г. Великие Луки)
На территории Псковской области 2 поверхностных источника водоснабжения, в гг. Пскове (р. Великая) и Великие Луки (р. Ловать). На остальной территории – подземные источники водоснабжения.

В г. Пскове определены 9 мониторинговых точек (р. Великая, р.Пскова, устье р. Череха). 
Лабораторные исследования проводились на определение взвешенных веществ, окраски, запаха, растворенного кислорода, БПК-5, нефтепродуктов, ртути, свинца, кадмия, суммарная объемная активность радионуклидов, ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), патогенной флоры, колифагов, гельминтов. 
В 3 квартале 2008г. зарегистрированы превышение:

- по ОКБ в 6 мониторинговых точках (р. Великая - городской пляж, ниже впадения р. Псковы на 100м, Степановский лужок, ниже ГОСК, р. Пскова Лисьи Горки, р. Пскова около Кремля); 
- ТКБ  в 5 мониторинговых точках (р. Великая - городской пляж, ниже впадения р. Псковы на 100м, Степановский лужок, р. Пскова Лисьи Горки, р. Пскова около Кремля).
По остальным показателям в 3 квартале превышений не зарегистрировано.

В г. Великие Луки определены 7 мониторинговых точек. 
Лабораторные исследования проводились на определение окраски, запаха, ОКБ, ТКБ. Все показатели в пределах нормы.
3. Атмосферный воздух
На территории Псковской области определены 37 мониторинговых точек по замерам атмосферного воздуха. 

На территории г. Пскова определены 9 мониторинговых точек. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота, фенол и его производные. 
За 9 месяцев % неудовлетворительных проб по пыли составил - 22,2 (6 проб из 27). По остальным показателям превышений не зарегистрировано.
В г. Великие Луки определены 4 мониторинговые точки. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота. Обнаружено превышение нормы по окислам азота в 2-х пробах во 2 квартале. Остальные показатели в пределах нормы.

На других территориях Псковской области исследования атмосферного воздуха в пределах нормы.

4. Почва

На территории Псковской области определены 60 мониторинговых точек по исследованиям почвы.
На территории г. Пскова определены 12 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты, радиоактивные вещества. 
Содержание энтерококков в почве выше нормы зарегистрировано в 3-х пробах из 36 (8,3%). Остальные показатели в пределах нормы.
В г. Великие Луки 5 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты.

Зарегистрировано превышение по ЛКП в 6 пробах из 15 (40%). Остальные показатели в пределах нормы.

На остальных территориях результаты исследования почвы в пределах нормы.
И.о. руководителя                                                           А.В. Нестерук
Исп. Черкасская Е.В.

