
[image: image1.emf]  -   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА   Федеральное  Бюджетное   Учреждение Здравоохранения   «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»   Гоголя ул. д.21, г. Псков, 180000   тел/факс:  6 6 - 28 - 90 ; Е - mail :  fguz@60.rospotrebnadzor.ru ,  http ://60.rospotrebnadzor.ru/center/   ОКПО   74324801 , ОГРН   1056000330286 , ИНН   6027087930   / КПП   602701001    


Информация по результатам проведенных исследований на городском пляже г. Пскова   (данные  на  27 мая  2013 г ). 
Сотрудниками ФБУЗ проведены  отборы проб воды и песка на городском пляже. Количество отобранных проб:

· вода реки Великая – 3 пробы (выше впадения реки Мирожка, в месте впадения реки Мирожка  в реку Великая,  напротив большей части городского пляжа) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по  показателям: «ОКБ», «ТКБ», «колифаги», «запах», «окраска», «взвешенные вещества», «растворенный кислород», «БПК 5», «нефтепродукты». 

· Песок – 3 пробы (вдоль пляжа) на соответствие по показателям «ЛПКП», «энтерококки», «сальмонеллы», «гельминты» требованиям  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Гигиенические требования к качеству почвы».

Результаты согласно методике лабораторных исследований получены следующие: 

· гельминтов  в пробах песка не обнаружено;
· ЛПКП и энтерококки в почве на пляже в пределах гигиенических нормативов;
· качество  воды в  реке Великая по микробиологическим показателям  не соответствует гигиеническим нормативам в пробах, отобранных выше впадения реки Мирожка (ОКБ и ТКБ – 1980  КОЕ/100 мл при нормативе 500 КОЕ/100 мл), в месте впадения р. Мирожка (ОКБ и ТКБ – 1710 КОЕ/100 мл при нормативе 500 КОЕ/100 мл); проба воды, отобранная ниже впадения реки Мирожка в реку Великая соответствует гигиеническим нормативам;
· вода во всех пробах не соответствует по окраске (обнаруживается в столбике 10 см); в пробе воды, отобранной в месте впадения реки Мирожка,  БПК 5  превышает гигиенические нормативы (4,2 мг О2/дм3 при  нормативе – не более  4,0 мг О2/дм3) 
         Главный врач                                 С.В. Никифоров                                                                                                                               
